| Бюро JUMO Санкт-Петербург 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, оф. 715-2, БЦ «Собрание», а/я 9, тел./факс: (812) 676-36-30, факс 676-34-20 e-mail: office@jumo.spb.ru |  |
| --- | --- |

Анализаторы растворенного кислорода

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Организация _________________________________________

Контактное лицо ______________________________________

Тел. ________________ e-mail____________________________

Установка_____________________________________________________________

Измеряемые позиции____________________________________________________

Цель установки прибора	(   индикация  (  регистрация   (   сигнализация  (   управление
Принцип действия	(   электрохимический  (  оптический

2.	Условия процесса

Температура измеряемой среды		норм._______мин.______макс.______ (С

Давление измеряемой  среды		норм._______мин.______макс.______ (    бар

Скорость потока 			норм._______мин.______макс.______ (   м/сек.

Наименование и компоненты измеряемой жидкости_______________________________________

Другие___________________________________________________________________________

3.	Условия эксплуатации

Окружающая температура___________________________________________________________

Другие____________________________________________________________________________

4.	Требуемые характеристики

Диапазон измерений		(   0 – 20 мг/л (ppm)	(   0 – 50 мг/л (ppm)	(   __________

Выходной сигнал		(   4 – 20 мА		(   _______________

Конфигурация системы		(   Датчик 		(     Клеммная коробка

(     Панель индикации и управления	(     Панель индикации и управления с 2 реле

Тип держателя датчика			(   Проточная арматура       (    Погружная арматура

(   Плавающая арматура       (    Подвесная арматура

Длина кабеля датчика		(   8 м	    (     10 м      (     15 м     (    30 м     (

Питание			(   AC 110…240 B 	  (    AC/DC 20… 53 В

(  DC 19… 31 В (двухпроводной преобразователь)

Другое____________________________________________________________________________