| Запорно-регулирующий клапан. Опросный лист |  |
| --- | --- |
| 1 | ( Проходной клапан ( Клапан «баттерфляй» ( Шаровой клапан ( Другой |
| 2 | Требуемое кол-во |
| 3 | Размер трубы Ду Ру Класс |
| 4 | Материал трубы |
|  | Данные о процессе |
| 5 | Среда |
| 6 | Агрегатное состояние ( жидкость ( пар ( газ |
|  |  | Мин. | Норм. | Макс. | Единица измерения |
| 7 | Расход |  |  |  |  |
| 8 | Входное давление Р1 (абс/изб) |  |  |  |  |
| 9 | Выходное давление Р2 (абс/изб) |  |  |  |  |
| 10 | Температура Т1 |  |  |  |  |
| 11 | Плотность на входе р1 или М |  |  |  |  |
| 12 | Кинематическая вязкость |  |  |  |  |
|  | Клапан |
| 13 | Присоединение ( фланец ( под приварку ( резьба ( DIN / ( ANSI |
| 14 | Материал корпуса ( чугун ( сталь ( латунь ( нерж. сталь |
| 15 | Характеристика закрытия ( линейная ( равнопроцентная ( открыть/закрыть |
| 15 | Класс утечек % Kvs Класс |
|  | Привод ( пневматич. ( электрич. ( ручной |
| 16 | Питание привода бар В Гц |
| 17 | Положение безопасности ( н/закрыт ( н/открыт ( сохраняет положение |
| 18 | Дополнительный ручной привод ( нет ( да |
|  | Позиционер ( пневматич. ( электрич. |
| 18 | Входной сигнал ( 0,2… 1 бар ( 4… 20 мА |
| 19 | Вид взрывозащиты ( без ( EExi ( EExd |
|  | Конечный выключатель ( электрич. ( индуктивный ( пневматич |
| 20 | Вид взрывозащиты ( без ( EExi ( EExd |
|  | Магнитный клапан (для пневмопривода) |
| 21 | Конструкция ( 2/3-ходовой ( 2/5-ходовой |
| 22 | При отключении электропитания ( откр. ( закр. ( сохраняет положение |
| 23 | Электрические характеристики В Гц |
| 24 | Вид взрывозащиты ( без ( EExi ( EExd |
|  | Датчик обратной связи ( 4… 20 мА. ( потенциометр ( пневматический |
| 25 | Вид взрывозащиты ( без ( EExi ( EExd |
| 26 | Бустер (для пневмопривода) ( да ( нет |

Дополнительную информацию указать открытым текстом

Для расчета Ду  клапана и пропускной способности (Kvs/Cv) обязательно заполнить пп. 6…12.

Бюро SAMSON г. Санкт-Петербург:	тел./факс: (812) 676-36-30 ,  факс (812) 676-34-20

e-mail: samson@nwburo.ru